[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]Univerzitet u Novom Sadu

INSTITUT ZA
PREHRAMBENE
TEHNOLOGIJE





Број:
40-20/2026-1


Дана:
27.04.2026. године
ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА УПУЋИВАЊЕ ПОНУДЕ


Молимо вас да нам упутите понуду за набавку радова – Радови на одржавању зграде – радови на водоводној, канализационој и топловодној инсталацији (инсталација за грејање), редни број набавке: 40-20/2026. 
Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27. став 1. тачка 1, којим је прописано да сe нa набавке истоврсних радова чија је процењена вредност испод 3.000.000,00 динара без пдв-а на годишњем нивоу нe примењују одредбе Закона о јавним набавкама.
Процењена вредност за предметну набавку радова износи 350.000,00 динара без пдв-а. 

Понуду упутити на бази следећих елемената:

	Р. бр.
	ОПИС РАДОВА
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧ.

	
	Канализациона инсталација
	
	

	1. 
	Одгушење вертикале сајлом (ручно)

	ком
	10

	2. 
	Машинско одгушење вертикале

	ком
	4

	3. 
	Испирање вертикале машином (150 бара)

	ком
	2

	4. 
	Снимање канализације ИЦ камером

	ком
	2

	5. 
	Одгушење олука за одвод атмосферских вода


	ком
	5

	6. 
	Замена цеви (Ф50-Ф125) са припремним и завршним радовима и материјалом
	m’
	10

	7. 
	Замена цеви (Ф125-Ф200) са припремним и завршним радовима и материјалом
	m’
	10

	8. 
	Радни сат сервисера / техничара (додатно ангажовање за случај да је за наведене интервенције потребно више од 3 (три) часа рада)
	час
	1

	
	Водоводна инсталација
	
	

	1. 
	Заустављање цурења воде

	ком
	5

	2. 
	Затварање и пражњење инсталације

	ком
	5

	3. 
	Замена цеви (1/2'' – 3/4'') са припремним и завршним радовима и материјалом
	m’
	10

	4. 
	Замена цеви (1'' – 2'') са припремним и завршним радовима и материјалом
	m’
	10

	5. 
	Радни сат сервисера / техничара (додатно ангажовање за случај да је за наведене интервенције потребно више од 3 (три) часа рада)
	час
	1

	
	Инсталација грејања
	
	

	1. 
	Препакивање вентила 3/8''-1/2'' и одзрачних вентила


	ком
	5

	2. 
	Замена радијаторског вентила (1/2'' – 3/4'') са припремним и завршним радовима и материјалом


	ком
	10

	3. 
	Демонтажа и поновна монтажа радијатора (до 15 ребара)


	ком
	5

	4. 
	Демонтажа и поновна монтажа радијатора (преко 15 ребара)


	ком
	5

	5. 
	Демонтажа и поновна монтажа радијатора (до 15 ребара) са израдом носача, конзола и жабица


	ком
	5

	6. 
	Демонтажа и поновна монтажа радијатора (преко 15 ребара) са израдом носача, конзола и жабица


	ком
	5

	7. 
	Уградња новог радијатора и држача (без преправке инсталације)


	ком
	5

	8. 
	Замена цеви грејања 3/8''-3/4'' (са припремним и завршним радовима и материјалом)


	m’
	10

	9. 
	Замена цеви грејања 1''-2'' (са припремним и завршним радовима и материјалом)


	m’
	10

	10. 
	Набавка и уградња нових бакарних цеви Ф15мм са свим потребним фитинзима и материјалом за спајање


	m’
	10

	11. 
	Радни сат сервисера / техничара (додатно ангажовање за случај да је за наведене интервенције потребно више од 3 (три) часа рада)


	час
	1

	
	ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
	
	

	1. 
	Хитан излазак на терен – подразумева се долазак на место квара у року од најдуже 1 (једног) часа, дефектажа, превентивна санација, понуда за отклањање насталог квара / хаварије

	паушал
	1

	2. 
	Радни час неквалификованог радника у хитним случајевима

	Час
	1

	3. 
	Радни час квалификованог радника у хитним случајевима
	час
	1


Цена радова дата по спецификацији подразумева рад сервисера / техничара у максималном трајању до 3 (три) часа. 

Понуду упутити на обрасцу понуде, у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо.
Количине су оквирне и понуђене јединичне и укупна цена ће служити за рангирање понуда, док ће уговор бити закључен на процењену вредност.
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, према одредбама Закона (''Службени гласник РС'' број 91/2019 и ''Сл. гласник РС'' број 92/23) и према члану 40. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у Научном институту за прехрамбене технологије у Новом Саду бр. 13/13 од 18.06.2024. године.

Рок за упућивање понуде: 07.05.2026. године до 1200 часова.
Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда.

Рок за извршење радова: Понуђач (Извршилац) се обавезује да радове извршава сукцесивно, према потребама Наручиоца, у складу са важећом законском регулативом, у примереном року који не може бити дужи од 2 (два) дана од пријема наруџбенице од стране Наручиоца за поједине радове.
Рок за одзив у хитним случајевима не може бити дужи од 4 (четири) часа од позива наручиоца.
Гарантни рок на изведене радове: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од примопредаје.

Место извођења радова: Просторије наручиоца

Услови плаћања: Плаћање ће се извршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од исправно сачињене фактуре за изведене радове која мора бити регистрована у припадајућем регистру.

Молимо вас да понуду доставите електронским путем, путем поште или лично на адресу:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ,

НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НОВОМ САДУ
Булевар цара Лазара бр.1, 21000 Нови Сад
Напомена: за набавку радова – Радови на одржавању зграде – радови на водоводној, канализационој и топловодној инсталацији (инсталација за грејање), редни број набавке: 40-20/2026 - НЕ ОТВАРАЈТЕ (ова напомена се ставља у случају личног подношења ковертираних понуда).

Електронска адреса: nabavka@fins.uns.ac.rs 

Прилог: 

1. образац понуде 
2. модел уговора



