[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]Univerzitet u Novom Sadu

INSTITUT ZA
PREHRAMBENE
TEHNOLOGIJE





Број:
40-21/2026-1


Дана:
27.04.2026. године
ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА УПУЋИВАЊЕ ПОНУДЕ


Молимо вас да нам упутите понуду за набавку радова – Инвестициони грађевински и други радови на згради, редни број набавке: 40-21/2026. 
Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27. став 1. тачка 1, којим је прописано да сe нa набавке истоврсних радова чија је процењена вредност испод 3.000.000,00 динара без пдв-а на годишњем нивоу нe примењују одредбе Закона о јавним набавкама.
Процењена вредност за предметну набавку радова износи 2.000.000,00 динара без пдв-а. 

Понуду упутити на бази следећих елемената:
	Р. бр.
	ОПИС РАДОВА
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧ.

	
	EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	

	1
	Демонтажа постојећих светиљки са предајом Наручиоцу. Уградња уградних ЛЕД панела, 36W, 4000K, произвођача Braytron или сл. (Инвеститор обезбеђује добра и припадајући електро материјал)
	ком
	10

	2.
	Уградња надградног ЛЕД панела 1200х300mm, 36W, 4000K, произвођача Lambario или сл. (Инвеститор обезбеђује добра и припадајући електро материјал)
	ком
	10

	3.
	Израда вентилационих канала за одсис ваздуха, поцинкованим спиралним цевима Ф200 у дужини 25м, са постављањем бешумног вентилатора ТТ200 и израдом електроинсталације за вентилатор. У цену урачунати и поставку решетки на крајевима цеви, као и завршну решетку са клапном.
	комплет
	1

	4.
	Израда инсталација електроинсталација шуко конектора водом N2XH 3x2,5mm2, просечне дужине 25m. (Инвеститор обезбеђује добра и припадајући електро материјал)
	ком
	10

	5.
	Набавка и уградња модуларних кутија М4 са 2хшуко конектор, прирубницом и маском. (Инвеститор обезбеђује добра и припадајући електро материјал)
	ком
	10

	6.
	Израда инсталација електроинсталација сијаличних места водом N2XH 3x1,5mm2, просечне дужине 25m. (Инвеститор обезбеђује добра и припадајући електро материјал)
	ком
	10

	7.
	Израда и шемирање и испорука разводних ормана према спецификацији Наручиоца
	ком
	2

	
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	

	1.
	Рушење постојећих оштећених степеништа са одвозом шута на депонију.
	Комплет
	1

	2.
	Израда новог армирано бетонског степеништа, са додаком косе рампе ради уноса боца на точковима. Степениште димензија 0,85х(0,17+0,34) - 5 комада, рампа димензија 0,45х1,7, плато димензија 1,3х1,45. Степениште урадити од армираног бетона МБ 30, са арматуром Ф12 и Ф10.
	комплет
	1

	3.
	Пробијање отвора за врата у зиду од опеке са одношењем шута на депонију
	ком
	1

	4.
	Уградња зидних и подних керамичких киселоотопорних плочица, са претходном припремом подлоге. Плочице димензија и дезена по избору Инвеститора. Фуговање плочица епокси фуг масом. (Инвеститор обезбеђује материјал)
	М2
	50

	5.
	Уградња цокле од подних керамичких киселоотопорних плочица, са претходном припремом подлоге. Плочице димензија и дезена по избору Инвеститора. Фуговање плочица епокси фуг масом. (Инвеститор обезбеђује материјал)
	М2
	50

	6.
	Припрема зидних површина, гуљење, крпљење и кречење у две руке БЛОК бојом у тону по избору Инвеститора. (Инвеститор обезбеђује материјал)
	М2
	20

	7.
	Фарбање постојећих улазних врата у просторију у боји по избору Инвеститора. (Инвеститор обезбеђује материјал)
	ком
	1

	8.
	Израда и уградња ПВЦ комарника на вратима
	М2
	3

	9.
	Демонтажа постојећег спуштеног плафона типа ''Хантер-Даглас'' са одношењем отпада на депонију. Набавка материјала и израда спуштеног плафона типа ''Амстронг'' од минералних коцки 60х60цм, са конструкцијом од пластифицираних профила у белој боји.
	М2
	100

	10.
	Припрема зидних површина, делимично гуљење, крпљење, шмирглање и кречење у две руке у тону по избору Инвеститора. (Инвеститор обезбеђује материјал)
	М2
	50

	11.
	Израда преградних зидова од ГКП и поцинкованих профила UW, CW са постављањем минералне вуне између профила и бандажирањем састава
	М2
	1

	12.
	Израда облоге зидова од ГКП и поцинкованих профила UD, CD, и бандажирањем састава.
	М2
	1

	13
	Израда и уградња окапница од пластифицираног лима рш 30цм. 
	m’
	1

	14.
	Израда и уградња уводног лима од пластифицираног лима рш 40цм
	m’
	1

	15.
	Израда и уградња сабирних котлића од пластифицираног лима
	ком
	1

	16.
	Израда и уградња иксни од пластифицираног лима  рш 50цм
	m’
	1

	17.
	Чишћење олучних хоризонтала од лишћа и другог отпада
	m’
	1

	18.
	Лупање армирано бетонских површина са одношењем шута на депонију
	М2
	1

	19.
	Бетонирање плоче бетоном марке МБ30 са армирањем 
	М3
	3

	20.
	Глетовање зидних и плафонских површина глет масом у две руке са шмирглањем између слојева. (Инвеститор обезбеђује материјал)
	М2
	50

	
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	

	1.
	Замена шарки на постојећим алуминијумским прозорима
	Ком
	30

	2.
	Замена механизма на постојећим алуминијумским прозорима
	Ком
	10

	3.
	Замена квака на постојећим алуминијумским прозорима
	ком
	10

	4.
	Штеловање постојећих алуминијумских прозора
	ком
	10


Понуду упутити на обрасцу понуде, у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо.
Количине су оквирне и понуђене јединичне и укупна цена ће служити за рангирање понуда, док ће уговор бити закључен на процењену вредност.
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, према одредбама Закона (''Службени гласник РС'' број 91/2019 и ''Сл. гласник РС'' број 92/23) и према члану 40. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у Научном институту за прехрамбене технологије у Новом Саду бр. 13/13 од 18.06.2024. године.

Рок за упућивање понуде: 08.05.2026. године до 1200 часова.
Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда.

Рок за извршење радова: Понуђач (Извршилац) се обавезује да радове извршава сукцесивно, према потребама Наручиоца, у складу са важећом законском регулативом, у примереном року, при чему тај рок не може бити дужи од 30 (тридесет) радних дана. 
За сваки појединачан посао ће се утврдити динамички термин план. 

Појединачни радови се морају завршити у року и динамици која буде дефинисана динамичким термин планом. Рокови теку од слања наруџбенице од стране Наручиоца, стављања простора где се ради на располагање извођачу и увођења извођача у посао.   
Гарантни рок на изведене радове: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од примопредаје.

Место извођења радова: Просторије наручиоца

Услови плаћања: Плаћање ће се извршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од исправно сачињене фактуре за изведене радове која мора бити регистрована у припадајућем регистру.

Молимо вас да понуду доставите електронским путем, путем поште или лично на адресу:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ,

НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НОВОМ САДУ
Булевар цара Лазара бр.1, 21000 Нови Сад
Напомена: за набавку радова – Инвестициони грађевински и други радови на згради, редни број набавке: 40-21/2026 - НЕ ОТВАРАЈТЕ (ова напомена се ставља у случају личног подношења ковертираних понуда).

Електронска адреса: nabavka@fins.uns.ac.rs 

Прилог: 

1. образац понуде 
2. модел уговора



