## Sheet1
Назив понуђача
Седиште
Адреса
ПИБ
Матични број
Текући рачун
Име особе за контакт
Брoj телeфoнa особе за контакт
Електронска адреса:
Број: 40-20/2026-2
Дана: _____________ 2026. године
О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е
Упућујемо вам понуду дeл. брoj ______________ за набавку радова – Радови на одржавању зграде – радови на водоводној, канализационој и топловодној инсталацији (инсталација за грејање), редни број набавке: 40-20/2026, у свему према позиву за подношење понуда и моделу уговора који вам у прилогу достављамо.
Р. бр. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а
Канализациона инсталација
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Одгушење вертикале сајлом (ручно) | ком | 10 |  | 0
2 | Машинско одгушење вертикале | ком | 4 |  | 0
3 | Испирање вертикале машином (150 бара) | ком | 2 |  | 0
4 | Снимање канализације ИЦ камером | ком | 2 |  | 0
5 | Одгушење олука за одвод атмосферских вода | ком | 5 |  | 0
6 | Замена цеви (Ф50-Ф125) са припремним и завршним радовима и материјалом | m’ | 10 |  | 0
7 | Замена цеви (Ф125-Ф200) са припремним и завршним радовима и материјалом | m’ | 10 |  | 0
8 | Радни сат сервисера / техничара (додатно ангажовање за случај да је за наведене интервенције потребно више од 3 (три) часа рада) | час | 1 |  | 0
Водоводна инсталација
1 | Заустављање цурења воде | ком | 5 |  | 0
2 | Затварање и пражњење инсталације | ком | 5 |  | 0
3 | Замена цеви (1/2'' – 3/4'') са припремним и завршним радовима и материјалом | m’ | 10 |  | 0
4 | Замена цеви (1'' – 2'') са припремним и завршним радовима и материјалом | m’ | 10 |  | 0
5 | Радни сат сервисера / техничара (додатно ангажовање за случај да је за наведене интервенције потребно више од 3 (три) часа рада) | час | 1 |  | 0
Инсталација грејања
1 | Препакивање вентила 3/8''-1/2'' и одзрачних вентила | ком | 5 |  | 0
2 | Замена радијаторског вентила (1/2'' – 3/4'') са припремним и завршним радовима и материјалом | ком | 10 |  | 0
3 | Демонтажа и поновна монтажа радијатора (до 15 ребара) | ком | 5 |  | 0
4 | Демонтажа и поновна монтажа радијатора (преко 15 ребара) | ком | 5 |  | 0
5 | Демонтажа и поновна монтажа радијатора (до 15 ребара) са израдом носача, конзола и жабица | ком | 5 |  | 0
6 | Демонтажа и поновна монтажа радијатора (преко 15 ребара) са израдом носача, конзола и жабица | ком | 5 |  | 0
7 | Уградња новог радијатора и држача (без преправке инсталације) | ком | 5 |  | 0
8 | Замена цеви грејања 3/8''-3/4'' (са припремним и завршним радовима и материјалом) | m’ | 10 |  | 0
9 | Замена цеви грејања 1''-2'' (са припремним и завршним радовима и материјалом) | m’ | 10 |  | 0
10 | Набавка и уградња нових бакарних цеви Ф15мм са свим потребним фитинзима и материјалом за спајање | m’ | 10 |  | 0
11 | Радни сат сервисера / техничара (додатно ангажовање за случај да је за наведене интервенције потребно више од 3 (три) часа рада) | час | 1 |  | 0
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
1 | Хитан излазак на терен – подразумева се долазак на место квара у року од најдуже 1 (једног) часа, дефектажа, превентивна санација, понуда за отклањање насталог квара / хаварије | паушал | 1 |  | 0
2 | Радни час неквалификованог радника у хитним случајевима | Час | 1 |  | 0
3 | Радни час квалификованог радника у хитним случајевима | час | 1 |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  | 0
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: |  |  |  | 0
Упутство понуђачима како да попуне образац понуде:
У колону под редним бројем 5, понуђач уписује јединичну цену без пдв-а за понуђене радове. У ред: уноси се укупна вредност понуде без пдв-а, У ред: уноси се износ укупног пдв-а; У ред: уноси се укупна вредност понуде са пдв-ом;
Процењена вредност за предметну набавку радова износи 350.000,00 динара без пдв-а. Због немогућности да се унапред одреди обим предметних радова, Наручилац ће уговор закључити на процењену вредност, док ће јединичне и укупна цена дате у понуди служити за рангирање понуђача. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, према одредбама Закона (''Службени гласник РС'' број 91/2019 и ''Сл. гласник РС'' број 92/23) и према члану 40. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у Научном институту за прехрамбене технологије у Новом Саду бр. 13/13 од 18.06.2024. године. Рок за упућивање понуде: 07.05.2026. године до 12:00 часова. Рок важења понуде: ______ минимално 30 дана од дана отварања понуда. Рок за извршење радова: Понуђач (Извршилац) се обавезује да предметне радове извршава сукцесивно, према потребама Наручиоца, у складу са важећом законском регулативом, не дуже од ________ дана од наруџбенице. Рок за одзив у хитним случајевима не може бити дужи од 4 (четири) часа од позива наручиоца. Гарантни рок на изведене радове: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од примопредаје. Место извођења радова: Просторије наручиоца Услови плаћања: Плаћања ће се извршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од завршетка радова по наруџбеници и истављања исправно сачињеног рачуна. Рачун мора бити регистрован у припадајућем регистру фактура.
| Понуђач је у систему ПДВ-а (заокружити одговарајуће) |  |  | НЕ | ДА
Овлашћено лице понуђача